АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.02.2022 г. № 5 -Р

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы Товарищества собственников недвижимости

«Колос-Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 на 2022-2027 годы

В соответствии с федеральными законами от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы Товарищества собственников недвижимости «Колос- Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 на 2022-2027 годы.

2. ТСН «Колос- Семеновка» внести изменения в инвестиционную программу по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 на 2022-2027 годы в соответствии с уведомлением Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области о несоответствии нормативов качества питьевой воды п. Колос, с. Семеновка Зоркинского муниципального образования, Марксовского района.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Зоркинского

муниципального образования Е.С.Пономарева

Приложение к распоряжению администрации

Зоркинского муниципального образования

Марксовского муниципального района

Саратовской области

от 21.02.2022 г.№ 5 -Р

**Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ТСН «Колос- Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21** **на 2022-2027 годы**

**1. Общие положения**

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" предусматривает задание на разработку инвестиционной программы ТСН «Колос- Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 на 2022-2027 годы. Инвестиционная программа ТСН «Колос- Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 на 2022-2027 годы разрабатывается на основании следующих документов:

Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

Уведомлением Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области о несоответствии нормативов качества питьевой воды, Зоркинского муниципального образования, Марксовского района, (вход. № 01-10/18 от 01.02.2022 г.);

Исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (отчеты несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН, перечень бесхозяйных объектов сферы водоснабжения (водоисточников), технические условия на подключение перспективного строительства);

Расчетных нагрузок по водоснабжению в районах жилой застройки.

Заказчик: Администрация Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области .

Разработчик технического задания: Администрация Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области

Разработчик инвестиционной программы: ТСН «Колос- Семеновка».

**2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

2.1. Задачи программы:

обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

развитие сетей водоснабжения в существующих частных домовладениях;

привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, собственных средств ТСН «Колос-Семеновка» для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения.

2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

2.2.1. Водоснабжение:

Установка локальных станций очистки воды.

2.2.2. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ТСН «Колос-Семеновка» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21, 1.2.3685-21 на 2016-2022 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2.3. Корректировка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества воды.

**3. Основные требования к инвестиционной программе**

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание и точные характеристики (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов.

Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения;

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

график реализации мероприятий инвестиционной программы;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы, с учетом условий концессионного соглашения;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

планы мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**4. Целевые установки (индикаторы) для инвестиционной программы**

4.1. Водоснабжение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | | Уровень, год | | | | | | |
|  | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 1 | снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям | 0,15 | | 0,15 | 0,13 | | 0,13 | |

4.2. Целевые показатели:

показатели качества поставляемых услуг водоснабжения;

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса.

**5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы**

5.1. Повышение качества услуг водоснабжения.

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

5.3. Улучшение экологической ситуации на территории Зоркинского муниципального образования за счет снижения количества аварий.

**6. Структура инвестиционной программы**

6.1. Инвестиционная программа должна содержать:

6.1.1. Источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч.:

собственные средства;

заемные или привлеченные средства;

бюджетные средства;

прочие источники.

6.1.2. Основные мероприятия, включенные в Схему водоснабжения и водоотведения Зоркинского муниципального образования, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения.

6.1.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

6.1.4. Планы мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**7. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Рассмотрение, согласование и утверждение проекта инвестиционной программы проводятся в соответствии с нормами действующего федерального законодательства.

**8. Форма представления проекта инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.